第９号様式

令和　６年　　３月　２７日

機械電気器具（　　　　　　　　等）持込・使用許可願

電　動　工　具

電 気 溶 接 機

一次会社名　　鈴 木 建 設 株 式 会 社

現場代理人　　　　　佐 藤 一 郎

持込会社名　　有 限 会 社 山 田 組

現場代理人　　　　　田 中 和 夫

○○○○工事　　作業所長殿

このたび、下記機械等を右の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。なお、使用に際しては、関係法令に定められた事項を順守します。

記

| 番号 | 機 械 名 | 規 格 性 能 | 点検者 | 使 用 期 間 年 月 日 | 取扱者 | 持 込 許 可 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 電動ドリル | 13㎜φ100V用 | ○○○○ | 6年 4月10日～ 6年6月2日 | 田中 | 年 月 日 |
| ２ | 電動丸ノコ | 100V×300W | ○○○○ | 6年 4月10日～ 6年6月2日 | 田中 | 年 月 日 |
| ３ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ４ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ５ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ６ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ７ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ８ |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 機械等の特性・その他 その使用上注意すべき事項 |  |  |  |  |  |  |

持　込　時　の　点　検　表

| 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 検 日 | 4/9 | 4/9 |  |  |  |  |  |  |
| 番 号 点検事項 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ |
| アース線 | ﾚ | ﾚ |  |  |  |  |  |  |
| 接地クランプ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キャップタイヤ | ﾚ | ﾚ |  |  |  |  |  |  |
| コネクタ | ﾚ | ﾚ |  |  |  |  |  |  |
| 接続端子の締結 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充電部の絶縁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動電撃防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁ホルダー |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶接保護面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作スイッチ | ﾚ | ﾚ |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗測定値 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 各種ブレーキの作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手すり・囲い |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フックのはずれ止め |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ワイヤーロープ・チェーン |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回転部の囲い等 |  | ﾚ |  |  |  |  |  |  |
| 危険表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：1.絶縁抵抗測定値については、実測値（ＭΩ）を記入すること。